## 扉-1 招标工程量清单扉页
恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101003001 | 挖基坑石方 | 1、挖基坑石方 | m3 |  | 185.71
2 | 010103001001 | 回填方 | 1、土方回填 | m3 |  | 147.06
分部小计
砌体工程
3 | 170901004001 | 空心砖墙 | 1.砖品种:A3.5加气混凝土砌块 2.墙体类型:砖墙 3.厚度:200mm 4.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5 | m3 |  | 36.81
4 | 170901004002 | 空心砖墙 | 1.砖品种:A3.5加气混凝土砌块 2.墙体类型:砖墙 3.厚度:100mm 4.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5 | m3 |  | 6.03
5 | 010515001001 | 砌体内加固钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6 | t |  | 0.15
分部小计
钢筋混凝土工程
6 | 010404001001 | 垫层 | 1、C15素混凝土垫层 | m3 |  | 8.18
7 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现场搅拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 27.87
8 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:现场搅拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 48.1
9 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:现场搅拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 0.84
10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现场搅拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 8.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现场搅拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 1.96
12 | 010503005002 | 窗台压顶 | 1.混凝土种类:现场搅拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 |  | 0.5
13 | 010503004001 | 卫生间翻边 | 1.混凝土种类:现场搅拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 |  | 2.3
14 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：6 | t |  | 0.475
15 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：Φ8 | t |  | 0.044
16 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：8 | t |  | 2.828
17 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：10 | t |  | 0.409
18 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：12 | t |  | 0.63
19 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：14 | t |  | 0.682
20 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：16 | t |  | 1.524
21 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：18 | t |  | 0.142
22 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：20 | t |  | 0.269
23 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：22 | t |  | 0.048
24 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：25 | t |  | 0.348
分部小计
楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 011102003003 | 陶瓷防滑地砖楼面 | 休息室卫生间楼地面： 1、8-14厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝（300*300mm地砖） 2、25厚1:2水泥砂浆 3、1.2厚SBS卷材防水层 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥0.5）用1.3厚专用配套粘结料满粘 6、20厚1:3水泥砂浆找平 7、最薄处30厚1：3水泥砂浆找坡 | m2 |  | 2.05
26 | 011102003004 | 陶瓷防滑地砖楼面 | 楼面一（用于卫生间(除蹲 位地台处)清洗间、工具间楼 面）： 1、8-14厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝（800*800mm地砖） 2、25厚1:2水泥砂浆 3、1.2厚SBS卷材防水层 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥0.5）用1.3厚专用配套粘结料满粘 6、20厚1:3水泥砂浆找平 7、最薄处30厚1：3水泥砂浆找坡 | m2 |  | 104.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 011102003005 | 陶瓷防滑地砖楼面（地台） | 楼面一（用于卫生间蹲位地台）： 1、8-14厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝（800*800mm地砖） 2、25厚1:2水泥砂浆 3、1.2厚SBS卷材防水层 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、350厚C10轻骨料混凝土填充层找坡、坡向地漏 6、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥0.5）用1.3厚专用配套粘结料满粘 7、20厚1:3水泥砂浆找平 8、最薄处30厚1：3水泥砂浆找坡 | m2 |  | 29.2
28 | 010507001001 | 散水 | 1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、100厚C20混凝土垫层 4、30厚1:2.5水泥砂浆 5、20厚青石板 | m2 |  | 13.34
29 | 010507001002 | 无障碍坡道 | 1、素土夯实 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15混凝土垫层 4、20厚1:2水泥砂浆面层 | m2 |  | 9.18
分部小计
墙、柱面装饰及隔断、幕墙工程
30 | 011407001001 | 真石漆外墙面（外墙面） | 1、真石漆外墙 2、2-3mm厚弹性底漆及柔性腻子 3、5mm厚抗裂砂浆 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 |  | 155.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 011204003001 | 釉面砖防水墙面 | 1、15厚1:3水泥砂浆 2、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、4-5厚400*800釉面砖，白水泥砂浆擦缝 | m2 |  | 230.98
32 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、小青砖外墙贴面 | m2 |  | 13.1
33 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 石材踢脚线 1、1000*150*20厚芝麻灰花岗岩踢脚线 2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 |  | 3.39
34 | 011204003002 | 釉面砖防水墙面 | 1、15厚1:3水泥砂浆 2、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、4-5厚300*600釉面砖，白水泥砂浆擦缝 | m2 |  | 25.73
35 | 011407001002 | 抹灰面油漆 | 1、刷素水泥浆一遍(内掺水重3-5%的白乳胶) 2、15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 3、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 4、清理基层 5、满刮腻子,刮平 6、乳胶漆二遍 | m2 |  | 85.95
分部小计
天棚工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
36 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1:3水泥砂浆 3、5厚1:2水泥砂浆 4、配套金属龙骨 5、铝合金方形板，150*600mm铝扣板 6、压条材料种类、规格:成品铝质角线 7、详见设计图纸 | m2 |  | 114.84
分部小计
门窗工程
37 | 010801001001 | 木质门 | 1、仿古木门（含配件五金） 2、详见设计图纸 | m2 |  | 10.5
38 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、仿古榫卯窗（含配件五金） 2、详见设计图纸 | m2 |  | 20.54
分部小计
木结构工程
39 | 020206001001 | 柱顶石 | 石柱脚，380*380*400mm，样式详设计图纸。 | 个 |  | 14
40 | 010702001001 | 木柱 | 木圆柱，直径250mm，面层涂饰环保耐候油漆。 | m3 |  | 10.3
41 | 010702003001 | 木檩 | 1.构件规格尺寸:φ120 2、面层涂饰环保耐候油漆。 | m3 |  | 3.26
42 | 010702003002 | 木屋架 | 1、穿枋（250*80），地脚枋（250*80) 2、面层涂饰环保耐候油漆。 | m3 |  | 7.2
43 | 020501004001 | 童（瓜）柱（Φ250） | 1.构件名称、类别:瓜柱（含吊瓜） 2.木材品种:松树 3.构件规格:Φ250 4.刨光要求:刨光、吊瓜造型 5.其他:现场制作及安装 | 个 |  | 29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
44 | 020503003001 | 雕花撑木 | 1.构件名称、类别:雕花撑木（详见设计图纸建施-17-5） 2.木材品种:樟子松 3.刨光要求:刨光、雕刻 4.防护材料种类、涂刷遍 数:仿古漆（仿古造旧） | 块 |  | 12
45 | 020508019001 | 封檐板 | 杉木封檐板（150*20），面层涂饰环保耐候油漆。 | m |  | 61.8
46 | 020508019002 | 遮封板 | 遮封板（20*100），面层涂饰环保耐候油漆。 | m |  | 61.8
47 | 010703001001 | 防腐木板墙 | 1、防腐木板墙 2、详见设计图纸 | m2 |  | 88.13
48 | 01B006 | 雕有迎客松花纹的屏风 | 1、雕有迎客松花纹的屏风 2、满足设计及甲方要求 | m2 |  | 11.96
49 | 020511002001 | 挂落 | 1.构件芯类形、式样:详 见图纸大样 2.构件高度:45cm以内 3.木材品种:樟子松 4、枋材样式以（具体做法详设计图纸） | m |  | 52.53
50 | 020111007001 | 翘角 | 翘角 | 个 |  | 6
51 | 020603003001 | 屋脊 | 1、灰塑艺术脊 2、其他:现场制作及安装 3、做法详见设计图纸 | m |  | 38.2
52 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、仿古筒瓦屋面 2、20厚（最薄处）1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3、15厚1:3水泥砂浆内配φ6@50*50挂钢丝网 4、1.2mm厚自粘防水卷材 5、屋面铺装板150*30mm 6、木椽条80*30mm 7、详见设计图纸做法详图 | m2 |  | 238.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
53 | 020602014001 | 宝顶 | 1.宝顶类型:宝顶（样式 以甲方现场指定为准） 2.宝顶边脊兽类型尺寸： 详见图纸（样式以甲方现 场指定为准） 3.坐浆配合比及强度等级 :M5水泥砂浆 4.其他:现场制作及安装 | 座 |  | 1
54 | 020602013001 | 吻兽 | 1.类型:正吻 2、样式以甲方现场指 定为准 3.其他:现场制作安装 | 座 |  | 2
55 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.仿铜天沟。 （做法详设计图纸） | m |  | 69.6
分部小计
其他工程
56 | 030901013001 | 灭火器 | 1、手提式ABC类干粉灭火器 | 具 |  | 6
57 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:φ100PVC雨水管 2.油漆品种、刷漆遍数:外喷栗色漆 | m |  | 24
58 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、坡道不锈钢栏杆，详见设计图纸要求 | m |  | 10.2
59 | 011503001001 | 金属扶手 | 卫生间不锈钢安全抓手 | m |  | 19
60 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、卫生间隔断（抗倍特复合板铝合金蜂窝板） 2、详见设计图纸 | m2 |  | 49.12
61 | 011210005002 | 成品隔断 | 小便器间隔断 1、夹丝玻璃隔断（含黑钛拉丝边框） 2、详见设计图纸 | m2 |  | 6.72
62 | 01B001 | 成品挂钩 | 厕所挂钩 | 个 |  | 34
63 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 卫生纸盒 | 个 |  | 2
64 | 011505001001 | 洗漱台 | 大理石洗手台 | m2 |  | 1.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
65 | 01B005 | 艺术镜子 | 1.艺术镜子，银镜磨边造型，含金属收口条 | m2 |  | 5.14
66 | 01B002 | 婴儿台 | 1.850*540*110mm护菌PP材质可折叠桌（婴儿台） | 套 |  | 1
67 | 01B003 | 儿童安全座椅 | 1、儿童安全座椅 | 套 |  | 1
68 | 01B004 | 沙发+茶几 | 1、600*600*600mm黑胡桃木角几，1500mm长布艺休闲沙发。 | 套 |  | 2
69 | 010403004001 | 石挡土墙 | 1、MU40毛石挡墙，M5水泥砂浆砌筑 | m3 |  | 8.5
分部小计
安装分部
化粪池
70 | 011702031001 | 化粪池 | 1、详见02S701-砖砌化粪池GB，,选用Z6-16型号 | 座 |  | 1
分部小计
给排水
71 | 031001006001 | 塑料管 | 1、聚乙烯（PPR-给水管） 2、DN25 | m |  | 166.44
72 | 031001006002 | 塑料管 | 1、聚乙烯（PPR-给水管） 2、DN40 | m |  | 21.98
73 | 031001006003 | 塑料管 | 1、聚乙烯（PPR-给水管） 2、DN50 | m |  | 15.7
74 | 031001006008 | 塑料管 | 1、聚乙烯（PPR-给水管） 2、DN75 | m |  | 24.25
75 | 031001006005 | 塑料管 | 1、PVC-U塑料排水管，承插粘接 2、De110 | m |  | 64.96
76 | 031001006007 | 塑料管 | 1、PVC-U塑料排水管，承插粘接 2、De160 | m |  | 28.16
77 | 031001006009 | 塑料管 | 1、PVC-U塑料排水管，承插粘接 2、De150 | m |  | 70
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
78 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、DN50截止阀 2、螺纹连接 | 个 |  | 3
79 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、成品不锈钢圆地漏 2、型号：DN50 | 个 |  | 9
80 | 031003013001 | 水表 | 1、旋翼式水表 2、DN100 | 个 |  | 1
81 | 031004006001 | 大便器 | 感应式冲洗蹲式大便器(自带存水弯)（含所有附件） | 组 |  | 18
82 | 031004007001 | 小便器 | 感应式冲洗挂式小便器（含所有附件） | 组 |  | 6
83 | 031004007002 | 小便器 | 感应式冲洗儿童挂式小便器（含所有附件） | 组 |  | 1
84 | 031004006002 | 大便器 | 坐式大便器（含所有附件） | 组 |  | 3
85 | 031004006003 | 大便器 | 儿童坐式大便器（含所有附件） | 组 |  | 1
86 | 031004003001 | 洗脸盆 | 洗手盆，含水嘴、托架、附件等 | 组 |  | 8
87 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、儿童洗手台，含水嘴、托架、附件等 | 组 |  | 2
88 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 淋浴喷头 | 个 |  | 1
89 | 031006015001 | 水箱 | 生活水箱 1、容积：36m³ 2、含通气管、水箱排水管、防虫罩等所有辅材 3、具体详见设计图纸 | 台 |  | 1
分部小计
电气工程
90 | 030404017001 | 配电箱 | 1、2AL配电箱； 2、规格、型号：Pe=6KW | 台 |  | 1
91 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:150*600mm艺术条形扣板灯 2.尺寸：15*60*15cm 3.安装：15*60cm集成吊顶 4.照明：LED柔光技术 5.材质：铝合金 | 套 |  | 52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
92 | 030404035001 | 插座 | 1、安全型五孔暗装插座 2、250V/16A | 个 |  | 10
93 | 030404035002 | 插座 | 1、安全型电视插座 2、250V/16A | 个 |  | 1
94 | 030404034001 | 照明开关 | 1、单联开关 2、250V/16A | 个 |  | 3
95 | 030404034002 | 照明开关 | 1、双联开关 2、250V/16A | 个 |  | 4
96 | 030404034003 | 照明开关 | 1、双控开关 2、250V/16A | 个 |  | 3
97 | 030404034004 | 照明开关 | 1、三联开关 2、250V/16A | 个 |  | 1
98 | 030408001001 | 配线 | 1、配线，穿管敷设； 2、规格、型号：ZRBV-3*2.5； | m |  | 172.45
99 | 030411001001 | 配管 | 1、配管，暗敷； 2、规格、型号：PC20； | m |  | 172.5
100 | 01B007 | 求助呼叫按钮 | 求助呼叫按钮 | 套 |  | 2
101 | 01B008 | 呼叫求助声光信号装置 | 呼叫求助声光信号装置 | 套 |  | 2
分部小计
分部小计
材料二次转运
102 | 081311003001 | 二次搬运 | 1、现场施工建筑材料人工二次转运费 | t |  | 434.968
分部小计
措施项目
103 | 041102001001 | 垫层模板 | 基础垫层模板 | m2 |  | 12.36
104 | 011702001001 | 基础 | 独立基础模板 | m2 |  | 48.92
105 | 011702014001 | 有梁板 | 有梁板模板 | m2 |  | 385.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
106 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 | m2 |  | 12.55
107 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱模板 | m2 |  | 111.71
108 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 |  | 25.62
109 | 011702008001 | 混凝土翻边 | 混凝土翻边模板 | m2 |  | 25.87
110 | 011702009002 | 窗台板 | 窗台板模板 | m2 |  | 4.97
111 | 011701001001 | 综合脚手架 | 综合脚手架 建筑面积 | m2 |  | 268
112 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 |  | 245.64
113 | 011703001001 | 垂直运输 | 土建、装饰垂直运输 | m2 |  | 268
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
6 | 增值税 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 | [5 empty] | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  |  | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具使用费
3.1
施工机具使用费小计
4 | 费用
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  |  | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程
1.1
小计
2 | 发包人提供的材料
2.1
小计
| 合 计 | - | - |  |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 | [5 empty] | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  |  |  | 标段：恩施大峡谷景区迎客松3A级旅游厕所工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  | — |  | —
合计 |  |  | — |  | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22